ГК «ХРОМОС» 606002, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 16 www.has.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Промышленный газовый хроматографический комплекс «Хромос ПГХ-1000»
Информация о заказчике
Предприятие
Адрес проведения пуско-наладочных работ
Способ отгрузки
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
По техническим вопросам	ФИО, должность
Тел., e-mail
По договорным и финансовым вопросам	ФИО, должность
Тел., e-mail

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Нормативный документ, в соответствии с которым Вы предполагаете работать	ГОСТ, МВИ, РД и т.д (если МВИ является ведомственной (заводской, отраслевой и т.д.) и не является общедоступной, просим приложить к опросному листу текст методики в электронном виде) *

Число точек измерения

Возможность переключения потоков

СОСТАВ АНАЛИЗИРУЕМОГО ПОТОКА (заполняется для каждой точки измерения) *
Компоненты	Поток №	Поток №
Концентрации	Концентрации
№	Название	Разм.	Норм.	Min	Max	Диап.	Разм.	Норм.	Min	Max	Диап.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Вода
Твёрдые

*- Должны быть указаны все концентрации компонентов измеряемой среды (определяемых и неопределяемых). У определяемых компонентов укажите требуемый диапазон измерений и обведите в таблице номер этого компонента.

Периодичность выполнения измерений, мин.
Предполагаемое время измерения, мин.
Количество точек отбора пробы
Период времени опроса одной точки (количество измерений за один цикл опроса), для каждой точки

УСЛОВИЯ ОТБОРА ПРОБЫ (заполняется для каждой точки пробоотбора)
Поток №	Поток №
Температура потока, o C
Давление в точке отбора/возврата (абсол.бар)
Расстояние от точки отбора до пробоподготовки, м
Наличие подвода пробы к месту установки хроматографа	При наличии просим указать диаметр подведенной трубки.	При наличии просим указать диаметр подведенной трубки.
Наличие зонда для пробоотбора	При наличии просим указать диаметр трубки, идущей от зонда.	При наличии просим указать диаметр трубки, идущей от зонда.
Характеристика коррозионной активности
Необходимость специальных материалов	Материал:	Материал:
Наличие образцов и смесей для калибровки
Ведение лабораторного анализа
Место пробоотбора
Категория места пробоотбора
Дополнительные сведения

ПРОБОПОДГОТОВКА
Установка
Обогрев

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ
Связь
Принтер
Программное обеспечение
Система управления (в случае интеграции)	При наличии просим указать тип.
Соединение с системой

ПИТАНИЕ
Напряжение питания
Максимально допустимая потребляемая мощность, Вт
Воздух КИП	Имеется с давлением
Наличие других газов

УСТАНОВКА ХРОМАТОГРАФА
Место установки хроматографа
Размещение хроматографа
Категория помещения
Расстояние от хроматографа до ПК
Система взаимного контроля результатов анализа двух хроматографов
Панель управления на приборе

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Представьте, пожалуйста, краткое описание или эскиз технологического процесса.

Благодарим Вас за полное заполнение Опросного листа!